	Uniplus B/PL

Monoparete inox colore bianco RAL 9016
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Elementi componibili monoparete Uniplus B/PL della G.B.D. Spa rispondenti alla norma UNI EN 1856-1 con rispettiva marcatura CE e designazione T200-H1-W-V2-L50040-O50. Realizzati in acciaio inox AISI 316 L/Ti con finitura colore bianco RAL 9016 di spessore minimo 0,4. Doppia calibratura con guarnizione di tenuta “condensig resistant” a triplo labbro di colore nero, made in Italy e certificata secondo UNI EN 14241-1. Giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.
	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]