	Roofterm DPTETTO
Attraversamento tetto in acciaio inox
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Accessorio passante Roofterm DPTETTO della G.B.D. Spa realizzato interamente ed esternamente in acciaio e coibentazione mediante lana minerale ad alta densità con spessore pari a 55 mm. La designazione del sistema camino Uniplus DP e finiture installato con DPTETTO, nel punto di attraversamento tetto è T600 N1 D V2 L50040 G00
	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]