	Industriale ID
Doppia parete inox-inox coibentato con lana minerale
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Sistema camino realizzato con elementi componibili doppia parete lana minerale Industriale ID della G.B.D. Spa, rispondente alla norma UNI EN 1856-1 con rispettiva marcatura CE e designazione T200-H1-W-V2-L50040-O00 installato con guarnizione, T400-N1-W-V2-L50040-O30, T450-N1-D-V2-L50040-G70 e T600-N1-D-V2-L50040-G70 installato senza guarnizione. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L/Ti di spessore minimo 0,4mm e parete esterna acciaio inox AISI 304 di spessore minimo 0,4 mm con finitura BA lucida o con finitura Colore Rame Martellato/finitura altri colori. Bicchieratura con guarnizione di tenuta a triplo labbro e certificata secondo UNI EN 14241-1. Giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Coibentazione mediante lana minerale ad alta densità minimo 120 kg/m3 e spessore pari a 25 mm. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione del sistema camino deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.
	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]