	Woodterm SP
Monoparete in acciaio con smalto Porcellanato Nero Opaco
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Elementi componibili monoparete Woodterm SP della G.B.D. Spa rispondenti alla norma UNI EN 1856-2 con designazione T250-P1-W-V2-L80080-O50 installato con guarnizione e T450-N1-W-V2-L80080-G375NM e rispettiva marcatura CE. Realizzati in acciaio Porcellanato Nero Opaco di spessore minimo 1,1. Bicchieratura con guarnizione di tenuta siliconica a doppio labbro. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.

	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]